## Slide 1: BKV Zrt. V. Energiahatékonysági szakmai fórum 2019.10.28.
Ökológiai szemléletű energetika a BKV Zrt.-nél az EIR 50001 tükrében
Energia tudatosság
Környezetvédelem tudatosság
Urbanizációs szemlélet (település energetika)
Előadó: Szilágyi Sándor

## Slide 2
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
Zugló kocsiszín fűtésrekonstrukciója

## Slide 3
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
Zugló kocsiszín fűtésrekonstrukciója

## Slide 4
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
Zách utca kocsiszín fűtésrekonstrukciója

## Slide 5
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
Zách utca kocsiszín fűtésrekonstrukciója

## Slide 6
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
BKV székház fűtésrekonstrukciója

## Slide 7
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
BKV székház fűtésrekonstrukciója

## Slide 8
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
Szépilona kocsiszín fűtésrekonstrukciója

## Slide 9
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
Szépilona kocsiszín fűtésrekonstrukciója

## Slide 10
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
Cinkota busz telephely fűtésrekonstrukciója

## Slide 11
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
Cinkota busz telephely fűtésrekonstrukciója

## Slide 12
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
A fűtési rendszer korszerűsítések mellett napelemes és napkollektoros rendszerek is telepítésre kerültek és kerülnek:
Cinkota busz telephely napkollektoros rendszer
Szépilona villamos kocsiszín napkollektoros rendszer
Száva villamos kocsiszín napkollektoros rendsz.
Galyatető pihenőház napkollektoros rendszer
BKV székház napelemek telepítése
Baross kocsiszín napelemes rendszer
Kelenföld buszgarázs napelemes rendszer
Zách utca napkollektoros rendszer

## Slide 13
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
A fűtési rendszer korszerűsítések mellett napelemes és napkollektoros rendszerek is telepítésre kerültek és kerülnek:
Cinkota busz telephely napkollektoros rendszer
Szépilona villamos kocsiszín napkollektoros rendszer
Száva villamos kocsiszín napkollektoros rendsz.
Galyatető pihenőház napkollektoros rendszer
BKV székház napelemek telepítése
Baross kocsiszín napelemes rendszer
Kelenföld buszgarázs napelemes rendszer
Zách utca napkollektoros rendszer

## Slide 14
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
Baross kocsiszín szekunder rendszer felújítása

## Slide 15
Segédműhely, 1. 3. 4. számú épület
Felügyeleti szerver
Helyi LAN Hálózat
Internet
Router
Baross utcai rendszer elvi sémája
E épület
Gépkocsi javító műhely
Öltöző és kazánház
A-B csarnok 1.
A-B csarnok 2.
D csarnok
BMS munkaállomás
[m/s]
[ºC]
[Gj]
[KWh/nap]
[KWh/év]
[KWh/hónap]
[ºC]
f( , ) [kWh]

## Slide 16
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
Baross kocsiszín szekunder rendszer felújítása

## Slide 17
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
Óbuda telephely fűtésrekonstrukciója

## Slide 18
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
Óbuda telephely fűtésrekonstrukciója

## Slide 19
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
BKV VJSZ Kft. termálvizes fűtési rendszer
Energia tárolás
Termálvíz hőhasznosítás

## Slide 20
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
Vasúti járműjavító termálvizes fűtési rendszer

## Slide 21
Elkészült és jövőben tervezett energetikai beruházások.
Vasúti járműjavító termálvizes fűtési rendszer
Opcionális lehetőségek:
Lehetőség a BKV Metró telephely bekapcsolására
Együttműködés a városi távfűtéssel

## Slide 22
Értékelés a 122/2015. (V. 26.) rendelet, illetve az ISO 50001 EIR tükrében

## Slide 23: Szerkezeti felépítés az energiahatékonysági intézkedések végrehajtásához

## Slide 24
Mérésekre alapozott ismeretek megszerzése és ezek nyomonkövetése
MSZ EN 16247 1-5 Energetikai audit
ISO 50001
EIR
Adminisztratív (bürokratikus) intézkedések bevezetése az energiahatékonyság növelésére, középpontba helyezve a mérési adatokat, illetve az ezekből levonható következtetéseket
Rendszertechnikai ismeretek megszerzése, azok energetikai hatékonyság növelését célzó intézkedésekkel alátámasztott utasításrendszere
Elvárt követelményként kell kezelni!
A gyakorlat ezt nem igazolja!
Elvárt energetikai minősítési kapcsolat
MSZ EN 16247 1-5 és az ISO 50001 EIR kapcsolata

## Slide 25
Energetikai rendszer integrált minősége
MSZ EN 16247 1-5 rendszer
Komfort humán
f (Öl,Ön)
Kmh(1...n)
Komfort munkahely
f(Kh, m)
Ktech(1…n)
Komfort technológia
f(tech)
Kl(1...n)
Komfort logisztika
f (Ltech)
Kh(1...n)
Eh
Energia humán
f(Kh)
Emh
Energia munkahely
Etech
Energia technológia
f (Ktech)
El
Energia logisztika
f(Kl)
f(Kmh)
ISO-MSZ kompatibilis rendszer
Humán komfort
Logisztika
Munkahelyi komfort
Technológiai komfort

## Slide 26
Energetikai folyamat
Energetikai folyamat = Energetikai mozzanatok halmaza

## Slide 27
A TNM rendelet szerepe az épület- és városenergetikai korszerűsítésnél
Energetikai folyamat = Energetikai mozzanatok halmaza
Chart: Fűtési TELJESÍTMÉNY [kW]
| 4 | 5 | 7 | 12 | 20 | 22 | 25 | 30 | 34 | 49
faelgázosító tnm | 2717500 | 2717500 | 2717500 | 2717500 | 4139500 | 4139500 | 4139500 | 5435000 | 5435000 | 8279000
faelgázosító | 2717500 | 5435000 | 13714000 | 16558000 | 24837000
pellet tnm | 2757500 | 2757500 | 2757500 | 2757500 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 5700000 | 7243500
pellet | 2757500 | 5700000 | 12943500 | 16558000 | 21730500
vegyes tnm | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 2625000 | 4308300 | 4308300 | 4308300 | 5382170 | 5382170 | 8020000
vegyes | 2625000 | 5382170 | 13402170 | 16040000 | 24060000
víz-víz hőszivattyú tnm | 4067815 | 4067815 | 4576765 | 5724529 | 6459518 | 6459518 | 10809058 | 10809058 | 10809058 | 16356607
víz-víz hőszivattyú | 5724529 | 10809058 | 23082178 | 26128100 | 35441158
levegő-víz hőszivattyú tnm | 3255117 | 3423621 | 3423621 | 3825196 | 4979000 | 5664000 | 6471000 | 7190000 | 7190000 | 10121000
levegő-víz hőszivattyú | 3825196 | 7190000 | 13525000 | 16235000 | 19934000
TNM szerinti teljesítmény tartomány | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000

## Slide 28
Energetikai folyamat = Energetikai mozzanatok halmaza
A TNM rendelet szerepe az épület- és városenergetikai korszerűsítésnél

## Slide 29
Energetikai folyamat = Energetikai mozzanatok halmaza
A TNM rendelet szerepe az épület- és városenergetikai korszerűsítésnél

## Slide 30
Energetikai folyamat = Energetikai mozzanatok halmaza
A TNM rendelet szerepe az épület- és városenergetikai korszerűsítésnél

## Slide 31
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!